## ТСН
Потери в трансформаторах собственных нужд
N п/п | Подстанция | Тип ТСН, | Uном. | Учет | Танг. | К зап. | Расход на с/н, тыс.кВт.ч |  |  | Uотчет | Откл. | Потери эл.энергии, тыс.кВтч
|  | КВА | ТСН,кВ | на: | "фи" | граф. | по счетч. | с уч. ТСН | без ТСН |  | дней | мин. | средн. | макс.

## СК
Потери в синхронных компенсаторах и генераторах
N п/п | Подстанция | Мощность | Тип | Число часов | Реакт.энергия, тыс.квар.ч |  | Макс.нагр. | U отчет | Потери эл.энергии, тыс.кВт.ч
| (станция) | ИРМ, МВА | ИРМ | работы ИРМ | генерация | потребление | МВар |  | мин. | средн. | макс.

## БСК
Потери в батареях конденсаторов
| Центральные ЭС | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
| Расчетный период: январь 2024 |  |  |  |  | Дата расчета: 01.03.2025
N п/п | Подстанция | Тип КУ | Мощность | Число час. | U отчет | Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч
|  |  | КУ,Мвар | работы КУ |  | мин. | средн. | макс.
1 | Новая | БСК | 100 | 100 | 35 | 26.4 | 30 | 33.6
2 | Новая | БСК | 100 | 100 | 6-20 | 26.4 | 30 | 33.6
| Всего: |  | 200 |  |  | 54.91 | 60 | 65.09
В том числе потери, отнесенные к уровню : |  |  |  | 6-10 кВ |  | 26.4 | 30 | 33.6
|  |  |  | 35 кВ |  | 26.4 | 30 | 33.6
|  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0

## ШР
Потери в шунтирующих реакторах
Расчет выполнен за
N п/п | Подстанция | Число реак. | Мощность реак. | U ном. | Число час. | U отчет | Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч
|  | (в 3-ф ед) | или группы,МВА | сети, кВ | работы |  | мин. | средн. | макс.

## ТР
Потери в токоограничивающих реакторах
N п/п | Подстанция | Тип | Uном | Рном | Ток , А | Число | Кзап . | tg | U отч. | W,тыс. | Потери электроэн., тыс.кВт.ч
|  | реактора | кВ | кВт/фаз |  | 3-ф гр. | граф. | фи |  | кВтч | мин. | средн. | макс.

## Дуг.Р
Потери в трансформаторах дугогасящих реакторов
Расчет выполнен за
N п/п | Наименование | Uном | Тип трансф-ра, | Число | Число | U отчет | Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч
|  | тр-ра | КВА | тр-ров | отк. дней |  | мин. | средн. | макс.

## ТТ,ТН,Сч и пр.
Потери в измерительных трансформаторах, в УПВЧ-связи, ОПН, РВ, проводах и шинах ПС
| Центральные ЭС | Программа РОСП-Уч (версия V1.24.12)
| Расчетный период: январь 2024 |  |  |  |  | Дата расчета: 28.03.2025
N п/п | Подстанция | Тип | Количество | U ном. | U отчет | Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч
|  | прибора | ( ∑ без СЧ) | сети, кВ |  | мин. | средн. | макс.
1 | ЦЭС | СППС | 3 | 6 | 0.4 | 0.25 | 0.33 | 0.41
2 | ЦЭС | СППС | 4 | 10 | 110 | 0.35 | 0.44 | 0.53
3 | ЦЭС | СППС | 1 | 6 | 110 | 0.07 | 0.11 | 0.15
Итого в ТТ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
В том числе потери, отнесенные к уровню: |  |  |  | 0.4 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0
Итого в ТН | [5 empty] | 0 | 0 | 0
В том числе потери, отнесенные к уровню: |  |  |  | 0.4 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0
Итого в счетчиках прямого включения | [5 empty] | 0 | 0 | 0
В том числе потери, отнесенные к уровню: |  |  |  | 0.4 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0
Итого в УПВЧ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
В том числе потери, отнесенные к уровню: |  |  |  | 0.4 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0
Итого в ОПН | [5 empty] | 0 | 0 | 0
В том числе потери, отнесенные к уровню: |  |  |  | 0.4 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0
Итого в РВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
В том числе потери, отнесенные к уровню: |  |  |  | 0.4 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0
Итого в СППС | [5 empty] | 0.76 | 0.88 | 1.01
В том числе потери, отнесенные к уровню: |  |  |  | 0.4 кВ |  | 0.25 | 0.33 | 0.41
|  |  |  | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110 кВ |  | 0.45 | 0.55 | 0.65
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0
Всего | [5 empty] | 0.76 | 0.88 | 1.01
В том числе потери, отнесенные к уровню: |  |  |  | 0.4 кВ |  | 0.25 | 0.33 | 0.41
|  |  |  | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 110 кВ |  | 0.45 | 0.55 | 0.65
|  |  |  | 220-330 кВ |  | 0 | 0 | 0

## Изол.ВЛ
Потери от токов утечки по изоляторам ВЛ
Расчет выполнен за
N п/п | Наименование | U ном. | Длина | Влажные | Туман, | Откл. | Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч
| объекта | сети, кВ | линий,км | осадки,% | % | дней | мин. | средн. | макс.

## Пл.гол
Расход на плавку гололеда
Расчет выполнен за
N п/п | Наименование | Число проводов | Длина | Стенка | U отчет. | W, | Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч
| объекта | в фазе и сечение | линий, км | гололеда, мм |  | тыс квт.ч | мин. | средн. | макс.

## КЛ
Потери в изоляции кабельных линий
Расчет выполнен за
N п/п | Наименование | Uном. | Сечение, | Суммарная | Откл. | Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч
| объекта | сети, кВ | мм2 | длина линий, км | дней | мин. | средн. | макс.

## Суммарные
Сводная таблица потерь электроэнергии
111111
Расчет выполнен за
1. Потери электроэнергии в оборудовании сетей и подстанций
N п/п | Составляющая потерь электроэнергии | Потери электроэнергии, тыс.кВт.час
|  | мин. | средн. | макс.
1 | В трансформаторах собственных нужд
2 | В синхронных компенсаторах и генераторах
3 | В батареях конденсаторов
4 | В ТТ, ТН, счетчиках, УПВЧ, ОПН, РВ, СППС
5 | В шунтирующих реакторах
6 | В токоограничивающих реакторах
7 | В трансфор-рах дугогасящих реакторов *
8 | В изоляции кабельных линий *
9 | От токов утечки по изоляторам ВЛ *
10 | Расход на плавку гололеда *
Всего
Суммарные потери: 0,4 кВ
6-20 кВ
35 кВ
110 кВ
220-330 кВ
2. Расход на собств. нужды ПС ( с учетом потерь в ТСН ) |  |  | 0 | тыс.кВт.ч
3. Нормативный расход на собственные нужды ПС |  |  | 0 | тыс.кВт.ч
4. Потери электроэнергии на корону, тыс.кВтч |  | мин. | средн. | макс.
| Всего | 0 | 0 | 0
| в линиях 110-154 кВ: | 0 | 0 | 0
| в линиях 220-330 кВ: | 0 | 0 | 0
Примечание. Потери в ТСН в таблицу 5 не входят. Они включены в п.2
5. Структура технических потерь по уровням напряжения (Приложение 2) , тыс.кВт.ч
№ | Напряжение сети, кВ | 220-330 | 110-150 | 27,5-60 | 1.-20 | 0.4 | Всего
1 | Компенсирующие устройства | [5 empty] | 0
2 | Шунтирующие реакторы | [5 empty] | 0
3 | Токоограничивающие реакторы | [5 empty] | 0
4 | Трансформаторы дугогасящих реакторов | [5 empty] | 0
5 | Измерительные трансформаторы тока | [5 empty] | 0
6 | Измерительные трансф-ры напряжения | [5 empty] | 0
7 | Счетчики прямого включения | [5 empty] | 0
8 | УПВЧ | [5 empty] | 0
9 | ОПН | [5 empty] | 0
10 | РВ | [5 empty] | 0
11 | СППС | [5 empty] | 0
12 | Токи утечки по изоляторам ВЛ | [5 empty] | 0
13 | Расход на плавку гололеда | [5 empty] | 0
14 | Потери в изоляции кабельных линий | [5 empty] | 0
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Корона
Потери на корону
Расчет выполнен за
N | Наименование | U раб. | Сечение | Длина | Коли- | Влажн, | Снег, | Изморозь | Откл. | Конструк- | Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч
п/п | объекта | сети, кВ | сумм. | линий,км | чество | % | % | % | дней | ция | мин. | средн. | макс.

## СНЕ
Нормативный расход электроэнергии на собственные нужды подстанций
№ п/п | Составляющая потерь | Норма,тыс.кВт
1 | Общеподстанционный
1.1 | В том числе на обогрев помещений ОПУ, РБВ и ЗРУ
2 | На обдув и охлаждение трансформаторов
3 | На обогрев оборудования, в т.ч.:
3.1 | На обогрев выключателей
3.2 | На обогрев приводов отделителей и короткозамыкателей
3.3 | На обогрев ячеек КРУН
4 | На обеспечение работы воздушных выключателей и масляных выключателей с пневманическим приводом
5 | На вспомогательные устройства и здание СК
6 | На систему управления подстанций
Всего